## Data
Monthly Average Water Quality for All Areas Except Kampala for the Month of October 2007
STATION | RAW WATER |  |  |  | FINAL WATER |  |  |  |  | Distribution
| pH | Col (app) | Turb. | F. Coli | pH | Col (app) | Turb. | F.Cl2 |  | pH | Col (app) | Turb. | F.Cl2 | E. Coli
|  | PtCo | NTU | CFU/100ml |  | PtCo | NTU | mg/l |  |  | PtCo | NTU | mg/l | CFU/100ml
National Standard for Drinking water | 6.5-8.5 | 15 | 5 | 0 | 6.5-8.5 | 15 | 5 | ≥0.20 |  | 6.5-8.5 | 15 | 5 | ≥0.20 | 0
Entebbe | 6.6-7.8 | 41 | 2.9 | 17 | 6.5-7.2 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | 6.6-7.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0
Jinja | 6.8-8.3 | 72 | 7 | 5 | 6.8-7.6 | 10 | 2 | 1.22 |  | 7.0-7.2 | 11 | 3 | 0.8 | 0
Kasese | 6.8-7.3 | 183 | 35.1 | 248 | 6.5-6.8 | 1.3 | 0.4 | 1.08 |  | 6.4-6.9 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0
Fort Portal | 7.0-8.0 | 67 | 14.6 | 60 | 7.0-7.9 | 5 | 1.5 | 1.17 |  | 6.8-7.7 | 5 | 0.6 | 0.35 | 0
Masaka | 5.86 | 198 | 13.3 | 160 | 7.35 | 5.3 | 0.56 | 1.06 | BM | 6.8-7.4 | 4 | 0.3 | 0.27 | 0
[5 empty] | 7.2 | 9.3 | 1.16 | 1.12 | BW
Kabale | 6.9 | 40 | 6 | NR | 7.1 | 3 | 0 | 0.76 |  | 7 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0
Mbarara Ruharo | 6.6-7.1 | 367 | 13 | 120 | 7.2-7.8 | 37 | 0 | 1.12 | Ruh | 7.1-7.5 | 23 | 1.6 | 0.25 | 0
Mbarara Old | 6.5-7.2 | 387 | 14 | 360 | 6.8-7.2 | 6 | 0 | 1.1 | Old
[5 empty] | 7.3-7.7 | 24 | 4 | 1 | New
Tororo New w/w | 7.1-7.6 | 544 | 101 | 1100 | 6.6-7.2 | 0.67 | 0 | 1.4 | Old | 6.7-7.3 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0
Tororo Old w/w |  |  |  |  | 6.7-7.4 | 0.67 | 0 | 1.4 | New
**Arua | 7.9 | 276 | 31.5 | 230 | 7.2 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0
Bushenyi | 5.86 | 501 | 13.1 | 40 | 5.67 | 40 | 13.1 | 1.6 |  | 6 | 18 | 8 | 0.5 | 0
**Soroti | 7.6 | 166 | 13.6 | 46 | 7.8 | 28 | 2.4 | 1.5 |  | 7.4 | 43 | 3.5 | 0.3 | 0
R.Manafwa - Mbl | 6.9-7.6 | 2210 | 138 | 340 | 6.9-7.2 | 0 | 0 | 0.85 | Mn | 6.8-7.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0
R. Nabijjo - Mbl | 7.2-7.4 | 412 | 89 | 220 | 6.7-7.0 | 0.37 | 0 | 0.89 | Bn
R. Nabiyonga - Mbl | NS | NS | NS | NS
*Lira | 8.2-8.8 | 59 | 10.7 | 6 | 7.5-7.9 | 11.7 | 1.6 | 0.47 |  | 7.6-7.9 | 13 | 2 | 0.2 | 0
Gulu | 5.7-7.6 | 687 | 161 | 24 | 5.3-7.4 | 1.2 | 0.4 | 1.27 |  | 5.6-6.8 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0
Masindi | 7.2 | 293 | 19.5 | 16 | 6.7 | 0 | 0.2 | 1 |  | 7.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0
Hoima | 8 | 16 | 2.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0.3 | 0.65 |  | 8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0
Katoma - MUB | 7.1 | 294 | 13.9 | 18 | 7 | 9 | 3 | 0.8 | Kato | 7.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0
Kachwamango - MUB | 7.2 | 174 | 12.9 | 8
Katabalanga - MUB | 7.9 | 2 | 0.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0.3 | 1 | Kata